# KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja chodnika przy DW 781 (ul. Batorego) w m. Andrychów

| Nr spec. techn. | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa BRUTTO | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |
| D-01.01.01 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,690 |  |  |
|  | 2 d.1 | kalk. własna | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze |  |
|  | 2 |  | Chodnik odc. 210 km 4+702 – km 4+892 |  |
|  | 2,1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |
| D-01.02.04 | 3 d.2.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 20 cm | m | 345,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 4 d.2.1 | KNR AT-03 0104-02/03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm | m2 | 826,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 5 d.2.1 | KNR AT-03 0107-01 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą | m | 345,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 6 d.2.1 | KNR AT-03 0107-01 | Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą | m | 323,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 7 d.2.1 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu spryzmowanego na odległość wg wskazań Wykonawcy | m3 | 116,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |
|  | 2,2 |  | Chodnik |  |
| D-04.04.02 | 8 d.2.2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa wyrównawczej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 826,000 |  |  |
| D-08.02.02 | 9 d.2.2 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 756,000 |  |  |
| D-08.02.02 | 10 d.2.2 | KNNR 6 0502-04 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70,000 |  |  |
| D-08.03.1 | 11 d.2.2 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej | m | 323,000 |  |  |
| D-08.01.01 | 12 d.2.2 | KNR 2-31 0401-04 | Koryta pod krawężniki o wymiarach 20x30 cm | m | 345,000 |  |  |
| D-08.01.01 | 13 d.2.2 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych | m | 345,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 14 d.2.2 | KNNR 1 0104-03 | Karczowanie pni drzewa w chodniku | szt. | 2,000 |  |  |
| D-04.03.01 | 15 d.2.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 172,500 |  |  |
| D-04.03.01 | 16 d.2.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - 0,5 kg/m2 | m2 | 172,500 |  |  |
| D-05.03.05a | 17 d.2.2 | KNNR 6 0309-02 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 172,500 |  |  |
| Razem dział: Chodnik |  |
|  | 2,3 |  | Roboty dodatkowe |  |
| D-06.01.01 | 18 d.2.3 | KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm. | m2 | 100,000 |  |  |
| D-03.02.01 | 19 d.2.3 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów instalacji podziemnych | szt. | 3,000 |  |  |
| D-03.02.01 | 20 d.2.3 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych | szt. | 5,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty dodatkowe |  |
| Razem dział: Chodnik odc. 210 km 4+702 – km 4+892 |  |
|  | 3 |  | Chodnik odc. 210 km 5+019 – km 5+519 |  |
|  | 3,1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |
| D-01.02.04 | 21 d.3.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 20 cm | m | 660,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 22 d.3.1 | KNR AT-03 0104-02/03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm | m2 | 1 802,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 23 d.3.1 | KNR AT-03 0107-01 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą | m | 660,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 24 d.3.1 | KNR AT-03 0107-02 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą | m | 17,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 25 d.3.1 | KNR AT-03 0107-01 | Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą | m | 536,000 |  |  |
| D-01.02.04 | 26 d.3.1 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu spryzmowanego na odległość wg wskazań Wykonawcy | m3 | 226,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |
|  | 3,2 |  | Chodnik |  |
| D-04.04.02 | 27 d.3.2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa wyrównawczej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 802,000 |  |  |
| D-08.02.02 | 28 d.3.2 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1 619,000 |  |  |
| D-08.02.02 | 29 d.3.2 | KNNR 6 0502-04 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 183,000 |  |  |
| D-08.03.1 | 30 d.3.2 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej | m | 553,000 |  |  |
| D-08.01.01 | 31 d.3.2 | KNR 2-31 0401-04 | Koryta pod krawężniki o wymiarach 20x30 cm | m | 680,000 |  |  |
| D-08.01.01 | 32 d.3.2 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych | m | 680,000 |  |  |
| D-04.03.01 | 33 d.3.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 330,000 |  |  |
| D-04.03.01 | 34 d.3.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - 0,5 kg/m2 | m2 | 330,000 |  |  |
| D-05.03.05a | 35 d.3.2 | KNNR 6 0309-02 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 330,000 |  |  |
| Razem dział: Chodnik |  |
|  | 3,3 |  | Roboty dodatkowe |  |
| D-03.02.01 | 36 d.3.3 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów instalacji podziemnych | szt. | 6,000 |  |  |
| D-03.02.01 | 37 d.3.3 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych | szt. | 5,000 |  |  |
| D-01.02.04 D-07.05.01 | 38 d.3.3 | KNNR 6 0703-01 | Rozbiórka i ponowne ustawienie barieroporęczy U12a | m | 8,000 |  |  |
| D-01.02.04 D-07.02.01 | 39 d.3.3 | KNNR 6 0702-01 | Rozbiórka i ponowne ustawienie słupków U12c | szt. | 34,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty dodatkowe |  |
| Razem dział: Chodnik odc. 210 km 5+019 – km 5+519 |  |
| Razem (BRUTTO) |  |

*  do wypełnienia przez Wykonawcę – należy wpisać wartość dla poszczególnych elementów zadania (poz.) oraz ich sumę (mającej stanowić cenę ofertową) zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami
o podatku od towarów i usług, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, który miałby uiszczać Wykonawca; nie należy we wpisywanych wartościach uwzględniać podatku VAT, który miałby zastępczo uiszczać Zamawiający w ramach ciążącego na nim obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek powstawałby w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz kosztorysu ofertowego) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności).

Ofertę (formularz ofertowy, formularz kosztorysu ofertowego) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza kosztorysu ofertowego) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

# Text boxes

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców