Załącznik nr 2.2.1 SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice do umowy nr 2/2009/ZDW Obwodnica Proszowic z podziałem na zadania:

Zadanie nr 2 – naprawa oświetlenia ulicznego

| LP | SYMBOL POZYCJI | OPIS POZYCJI | J M | ILOŚĆ | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT 1 ROBOTY NAPRAWCZE – UMOWA 2/2009/ZDW ASORTYMENT 1 OŚWIETLENIE RONDO nr 2 |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od szafki SON do lampy nr L3. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L3 rurą SRS fi 75 | m | 20,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L1 do lampy nr L8. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy L1 do Lampy L8 rurą SRS fi 75 | m | 5,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L8 do lampy nr L9. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L9 do lampy nr L10. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L3 do lampy nr L5. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy L3 do Lampy L5 rurą SRS fi 75 | m | 5,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L6 do lampy nr L7. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana szafki SON uszkodzony moduł sterujący oraz przewody sterujące - przepięcie | szt | 1,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L3 | szt | 1,00 |  |  |
| RAZEM ASORTYMENT |  |
| ASORTYMENT 2 OŚWIETLENIE RONDO nr 3 |
| 12. | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L6 do lampy nr L7. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
| 13. | ST D-07.07.01. | Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L7 rurą SRS fi 75 | m | 18,00 |  |  |
| 14. | ST D-07.07.01. | Wymiana stateczników w oprawach świetlnych szt.5 Lampa L2-2oprawy, L3-2oprawy,L8-1 oprawa | szt | 5,00 |  |  |
| RAZEM ASORTYMENT |  |
| ASORTYMENT 3 OŚWIETLENIE RONDO nr 4 |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L16 do lampy nr L17. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 37,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L18 do lampy nr L19. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 37,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L7 rurą SRS fi 75 | m | 18,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L19 do lampy nr L25. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy L19 do Lampy L25 rurą SRS fi 75 | m | 5,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L25 do lampy nr L26. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 35,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L25 do lampy nr L26. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 40,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L25 do lampy nr L26. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą | m | 40,00 |  |  |
|  | ST D-07.07.01. | Wymiana stateczników w oprawach świetlnych szt.5 Lampa L12-1opr., L14-1opr.,L17-1opr.,L20-1opr.,L26- 1opr. | szt | 5,00 |  |  |
| RAZEM ASORTYMENT |  |
| OGÓŁEM KOSZTORYS BRUTTO |  |
| Słownie: ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... |

…………………………….                                                                                   …………………………………….

( miejscowość, data )                                                                   (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby /osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy